Экспертное заключение

по расчету тарифов МУП «Катангская ТЭК» на техническую воду

для потребителей Ербогаченского МО на 2021 – 2022 гг.

- Основание экспертизы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – ФЗ № 416), Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения (далее –Основы ценообразования) и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства № 406), Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Закон № 114-ОЗ) открыто дело об установлении тарифов на техническую воду  методом экономически обоснованных расходов(затрат) в отношении МУП «Катангская ТЭК» на 2021г.

В соответствии с п. 25 Правил проведена экспертиза предложений об установлении тарифов в части обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности определения параметров расчета тарифов.

При анализе представленных материалов, эксперт руководствовался основными принципами государственного регулирования тарифов, предусмотренными действующим законодательством:

- Налоговый кодекс РФ;

- ФЗ № 416;

  - Постановление Правительства № 406;

- Приказ ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания);

- Закон № 114-ОЗ;

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденные Минэкономразвития России (далее – прогноз Минэкономразвития);

- Другие нормативные правовые акты в сфере регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

- Предмет и цель экспертизы

Экспертиза проводилась с целью определения тарифов на техническую воду МУП «Катангская ТЭК» для потребителей Ербогаченского МО на 2021-2022 гг.

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, определяющее размер тарифов в сфере холодного водоснабжения, представленные для проведения экспертизы.

Деятельность по холодному водоснабжению по территории Ербогаченского муниципального образования Предприятие осуществляет на основании Устава, Постановления администрации муниципального образования «Катангский район» от 01.06.2020 г. № 243-п «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Катангская ТЭК».

Согласно вышеуказанному постановлению предприятию переданы на праве хозяйственного ведения водозабор, расположенный по адресу: с. Ербогачен, ул. 40 лет Победы, 2 на данном водозаборе осуществляется добыча подземных вод и отпуск питьевой воды населению, а также водозабор по адресу ул. Строителей, 22  на данном водозаборе планируется добыча подземных вод  и отпуск технической воды населению и прочим потребителям.

- Направления работ по экспертизе

3.1 Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг;

3.2 Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования МУП «Катангская ТЭК»;

3.3 Обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых эксперт принимает решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных МУП «Катангская ТЭК» в предложении об установлении тарифов.

- Достоверность данных, приведенных в обоснование тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП «Катангская ТЭК»

В целом, представленные материалы можно считать достоверными. Достоверность данных, приведенных в приложениях об установлении тарифов на техническую воду, подтверждена личной подписью директора, печатью организации, а также первичной документацией.

- Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг

Величина необходимой валовой выручки МУП «Катангская ТЭК», определена в соответствии с классификацией расходов, определенной Основами ценообразования.

По предложению предприятия необходимая валовая выручка составила – 214,2 тыс. руб.:

- Производственные расходы – 214,2 тыс. руб. заявлены предприятием для установления тарифа расчетным путем, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала в сумме 161,1 тыс. руб. Численность основного производственного персонала заявлена в количестве 0,33 штатных единицы (среднемесячная оплата труда – 40690,1 руб.)

По мнению эксперта, заявленные расходы могут быть приняты в полном объеме

Дополнительно заявлены прочие производственные расходы в сумме 3,8 тыс. руб., которые также можно принять в полном объеме.

- Расходы на электрическую энергию и мощность – 0 тыс. руб.

- Расходы на оплату труда товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности – расходы на тепловую энергию -0 тыс. руб.

- Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, водный налог – 0 тыс. руб.

На основании проведенной экспертизы, текущие расходы МУП «Катангская ТЭК» могут быть приняты в состав НВВ на 2021 год в полном объеме.

Расчет объема отпуска услуг МУП «Катангская ТЭК»

Предприятие осуществляет деятельность в сфере услуг водоснабжения с июня 2020 года. Данные о фактическом объеме поднятой технической воды за последний отчетный год и динамика за последние 3 года отсутствуют.

Объем поднятой (отпущенной) воды, предложенный Предприятием, может быть принят экспертом в полном объеме: расчет объема поднятой (отпущенной) воды для нужд летнего водопровода на период 122 дня (4 месяца), осуществлен в соответствии с приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31.05.2013 г. № 27-мр), и составляет 3 218,4 куб.м.

- Сравнительный анализ необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к расчету эксперта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерений | План МУП Катангская ТЭК на 2021 год (без учета НДС) | План МУП Катангская ТЭК на 2022 год (без учета НДС) | Предложение эксперта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем поднятой технической воды | куб. м | 3 218,4 | 3 218,4 | 3 218,4 |
| 1 | Объем реализации воды всего, в том числе: | куб. м | 3 218,4 | 3 218,4 | 3 218,4 |
| 1.1 | Для нужд летнего водопровода (население) | куб. м | 3 218,4 | 3 218,4 | 3 218,4 |
| Расчет необходимой валовой выручки: |  |  |  |  |  |  |
|  | Является плательщиком НДС (да/нет) | Да |  |  |  |
|  | Индекс потребительских цен | % |  | 103,8 |  |
| 1. | Производственные расходы | тыс. руб. | 214,2 | 214,2 | 214,2 |
| 1.1. | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы с фонда оплаты труда, в том числе: | тыс. руб. | 210,4 | 210,4 | 210,4 |
|  | Фонд оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 161,1 | 161,1 | 161,1 |
|  | Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | руб./мес. | 40690,1 | 40690,1 | 40690,1 |
|  | Численность (среднесписочная) основного производственного персонала, принятая для расчета | ед. | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Страховые взносы от оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
| 1.2. | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | Расходы на медосмотр | тыс. руб. | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Необходимая валовая выручка (без учета НДС) | тыс. руб. | 214,2 | 214,2 | 214,2 |
| 3 | Предлагаемый к утверждению тариф на техническую воду (без учета НДС) на 2021 г. (по 31.12.2021) | руб./куб.м. | 66,57 |  | 66,57 |
| 4 | Предлагаемый к утверждению тариф на техническую вод (с учетом НДС) на 2021 г. (по 31.12.2021) | руб./куб.м. | 79,88 |  | 79,88 |
| 5 | Предлагаемый к утверждению тариф на техническую вод (без учета НДС) на 2022 г. (с 01.01.2022 по 31.12.2022) | руб./куб.м. |  | 66,57 | 66,57 |
| 6 | Предлагаемый к утверждению тариф на техническую вод (с учетом НДС) на 2022 г. (с 01.01.2022 по 31.12.2022) | руб./куб.м. |  | 79,88 | 79,88 |

Эксперт									А.В. Шеметов